## Planilha1
h1 | ON/OFF do sistema
h2 | Emergência combinada
h3 | ALARME - Relé falta de fase
h4 | ALARME - Botão de emergência
h5 | ALARME -Proteção bomba de transferência
h6 | ALARME - Proteção reserva
h7 | ALARME - Nível máximo IBC
h8 | ALARME - Nível máximo caixa separadora
h9 | ALARME - Falha sensor de vazão
h10 | ALARME - Falha tensão 24VCC sensores
h11 | ALARME - Falha sensores de nível
h12 | Vazão | m³/h
h13 | Nível máximo caixa separadora
h14 | Nível médio caixa separadora
h15 | Nível mínimo caixa separadora
h16 | Atua bomba de transferência
h17 | Atua ar comprimido
h18 | Total vazão | m³
h19 | Horímetro bomba de transferência | h
h20 | Horímetro ar comprimido | h
h21 | FIRST ALARME - Relé falta de fase
h22 | FIRST ALARME - Botão de emergência
h23 | FIRST ALARME - Proteção bomba de transferência
h24 | FIRST ALARME- Proteção reserva
h25 | FIRST ALARME - Nível máximo IBC
h26 | FIRST ALARME - Nível máximo caixa separadora
h27 | FIRST ALARME - Falha sensor de vazão
h28 | FIRST ALARME - Tensão 24VCC sensores
h29 | FIRST ALARME - Falha sensores de nível
h30 | Sinal telemetria
h31 | Cartão SD presente